32.

Број: 07-4532

Дана: 05.08.2022.

ПРЕДМЕТ:	ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ БР. 2.1.11./2022, ПАРТИЈА 1: ЕКСПАНЗИОНА ПОСУДА ЗА БЛОК 106

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'' бр. 91/19, у даљем тексту: Закон), Захтева за спровођење поступка    бр. 03-4500 од 03.08.2022.  године, достављамо Вам Позив и услове за учешће у предментном поступку.

Назив наручиоца и адреса: ЈКП ''Стандард'' Врбас, седиште : Саве Ковачевића 87, Врбас, локација: Пете пролетерске бригаде бр. 1 у Врбасу.

Врста поступка набавке: поступак јавне набавке на коју се ЗЈН 91/19 не примењује, на основу  члана  27. став  1. тачка 1) Закона, редни број 32. у 2022. години.

Врста предмета: ДОБРО

Техничке карактеристике: у складу са важећим стандардима у предметној области.

За грејну сезону 2022/2023 неопходно је набавити експанзиону посуду, коју ће уградити запослени Предузећа, за котловницу блок 106.

Радни притисак у котловници је 3 бара.

Податци са плочице старе експанзионе посуде:

капацитет 700 литара

радна температура 99 °C

максимални притисак ПС 6 бара.

тест притисак 9 бара

притисак претпуњења 1,5 бара.

Експанзона посуда стоји вертикално на постољу, са прикључком одгоре, од 1,5''.

Експанзиона посуда је са гумом, вода долази у контакт са металним делом експанзионе посуде.

висина старе експанзионе посуде – 1,6 м

пречник старе експанзионе посуде- 2,5 м

величина врата на просторији котловнице – двокрилна велика

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуде је  економски најповољнија понуда, критеријум  цена, у складу са чл. 132. ст. 1. тач. 1) ЗЈН ''Сл. гласник РС'' бр. 91/19.

Наручилац ће закључити наруџбеницу на основу објективних критеријума који обезбеђују једнак третман привредних субјеката и забрану дискриминације и при томе ће поступати транспарентно, са циљем да у условима ефективне конкуренције заиста утврди која понуда представља економски најповољнију, односно ''вредност за новац'' (’’value for money’’).

начин плаћања: 100% аванса, пре испоруке. Уколико привредни субјект – Понуђач изрази цену у ЕУР, плаћање ће бити извршено по средњем курсу НБС на дан уплате. Привредни субјект – Понуђач може доставити и Понуду на мемеорандуму.

рок испоруке: _________________ од уплате аванса, не дуже од 10 дана

место испоруке: котловница Наручиоца блок 106 у ул. Јођефа Пехана бр. 8 у Врбасу.

гарантни рок за добро: гарантни рок произвођача _____________ , не краће од 2 године од дана испоруке. Неопходно је доставити гарантни лист за предметно добро, као  и пратећу документацију.

рок важења понуде: ___________________, не краће од 30 дана од дана отварања понуда.

Начин подношења понуде: понуду доставити скенирану, електронски, на маил: djilas.jkpstand@gmail.com

Рок за подношење понуда:  до 09.08.2022. године до 10,00 часова.

Лице за контакт: Весна Б. Ђилас, djilas.jkpstand@gmail.com

ЈКП ''Стандард'' Врбас

Врбас

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: __________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: ________________________________________

Матични број понуђача: ____________________________________________

Шифра делатности: _______________________________________________

Особа за контакт: _________________________________________________

Телефон-факс: __________________________________________________

Електронска пошта: _______________________________________________

ПИБ: ___________________________________________________________

Банка: __________________________________________________________

Број рачуна:  ____________________________________________________

Лице одговорно за потписивање наруџбенице: _____________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ЕСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ бр. 2.1.11./2022, ПАРТИЈА 1: експанзиона посуда за бкок 106

| Редни број | ПРЕДМЕТ | Количина | Јединица мере | Јединачна цена без ПДВ у РСД | Цена без ПДВ за укупну количину у РСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | експанзиону посуду, коју ће уградити запослени Предузећа, за котловницу блок 106, доле наведених техничких карактеристика | 1 | ком |  |  |
|  |  |  |  | УКУПАНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: |  |
|  |  |  |  | 20 % ПДВ: ИЗНОС ПДВ: |  |
|  |  |  |  | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: |  |

Техничке карактеристике: у складу са важећим стандардима у предметној области.

За грејну сезону 2022/2023 неопходно је набавити експанзиону посуду, коју ће уградити запослени Предузећа, за котловницу блок 106.

Радни притисак у котловници је 3 бара.

Податци са плочице старе експанзионе посуде:

капацитет 700 литара

радна температура 99 °C

максимални притисак ПС 6 бара.

тест притисак 9 бара

притисак претпуњења 1,5 бара.

Експанзона посуда стоји вертикално на постољу, са прикључком одгоре, од 1,5''.

Експанзиона посуда је са гумом, вода долази у контакт са металним делом експанзионе посуде.

висина старе експанзионе посуде – 1,6 м

пречник старе експанзионе посуде- 2,5 м

величина врата на просторији котловнице – двокрилна велика

УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ СВЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРА КОЈЕ НУДИТЕ

начин плаћања: 100% аванс, пре испоруке. Уколико привредни субјект – Понуђач изрази цену у ЕУР, плаћање ће бити извршено по средњем курсу НБС на дан уплате. Привредни субјект – Понуђач може доставити и Понуду на мемеорандуму.

рок испоруке: _________________ од уплате аванса, не дуже од 10 дана

место испоруке: котловница Наручиоца блок 106 у ул. Јођефа Пехана бр. 8 у Врбасу.

гарантни рок за добро: гарантни рок произвођача _____________ , не краће од 2 године од дана испоруке. Неопходно је доставити гарантни лист за предметно добро, као  и пратећу документацију.

рок важења понуде: ___________________, не краће од 30 дана од дана отварања понуда.

Б) Упутство како да се попуни образац структуре цене:

1) јединичне цене без ПДВ

2) укупна цена без ПДВ

3) стопа ПДВ

4) износ ПДВ

5) укупна цена са ПДВ

МП				ПОНУЂАЧ

__________________________

(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Наручилац обавештава да, приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна, а све у складу са чл. 10. ст. 1. тач. 17) Правилника о садржини  конкурсне документације у поступцима јавних набавки  “Сл. гласник РС” бр.21/21 од 10.03.2021. године.